## Sheet1
Type/Product name | Number | thickness(μm) | regular bias | strip | purchased | used exp | 備考 | 7Be+p | bias applied | current measured | Usability | 2008.11存在確認
40-70um
| 2104-7 | 64 |  | 16x16 | 2002-03-01 | 25Al('07) PSD3 |  | PSD4? | -21.1 | 0.150 | ○Ｓｉにラベル無し | 破損？
| 2104-8 | 62 |  | 16x16 | 2002-03-01 | 25Al('07) PSD2 | 2008.6 破損 | PSD1 | -21.5 | 0.160 | ○ | 破損
| 2104-10 | 65 |  | 16x16 | 2002-03-01 | 25Al('07) 旧PSD3 | Bonding problem |  |  |  | ○ | J1
W-65 | 2086-2 | 75 |  | 16x16 | 2002-06-24 14:24 | 8B+p | 2008.10 ワイヤー修理 | PSD2 | -9 |  | ○ | クリーンルーム
W-65 | 2086-4 | 73 |  | 16x16 |  | 25Al('07) PSD1 |  | PSD3 | -23.1 | 0.303 | ○ | J1
| 2086-3 | 75 |  | 16x16 | 2001-03-01 | 23Mg+p | 2008.10 ワイヤー修理、中央ストリップカレント高 |  | -9 |  | ○ | ク
| 2498-5 | 60 |  | 16x16 | 2008-06-01 |  | 2008.6 破損 |  | -10 |  |  | 破損
| 2507-19 | 60 |  | 16x16 | 2008-06-01 |  | 2008.6 破損 |  |  |  |  | 破損
W1-60 | 2507-28 | 59 | 6 | 16 x 16 | 2008/10頃 | [6 empty] | ク
W1-60 | 2507-27 | 56 | 6 | 16 x 16 | 2008/10頃
W1-45 | 2561-9 | 42 | 5 | 16 x 16 | 2008/10頃
W1-60 | 2507-21 | 59 | 6 | 16 x 16 | 2008/10頃
| 2801-3? | 60 |  | 16x16 | 2010?
500um
MSL | 2028-14 | 489 |  | 16x16 |  | 12N+p | 2008.10 ワイヤー修理 |  | -80 |  | ○ | ク
MSL | 2028-19 | 485 |  | 16x16 |  | 12N+p | 2001年5月 12N+pで使用 PSD3B 6Be |  | -80 |  | ○ | J1
MSL | 2028-17 | 483 |  | 16x16 |  | 12N+p | F2 SSDとして使用。位置によってシグナル高が変化? |  | -80 |  | ○ | J1
W1-500 | 2787-29 | 507 | 40 | 16x16 | 2013-03-01
W1-500 | 2787-32 | 496 | 32 | 16x16 | 2013-03-01
1500um
| C |  |  | 無 | [6 empty] | ☓ | ?
| Ｂ |  |  | 無 | [6 empty] | ☓ | ?
MSL | 2166-3 | 1474 |  | 16x1 |  |  | Wire bonding repaired but noisy |  |  |  | ☓ | J1
| 2085-3 | 1500 |  | - | 2001-03-01 | Ｘ | Not fully depleted (tested by Imai-san) |  |  |  | ☓ | ク
| 2180-3 | 1459 |  | 16x1 | 2001-03-01 | 7Be+p | Wire bonding reparied | E2c | -400 | 0.7 | ○ | F2->J1
MSX-25 | 2180-2 | 1465 |  | 16x1 | 2002-06-24 14:24 | 7Be+p | Noisy above 80 V | E4b | -200 | 0.8 | △ | J1
MSX-25 | 2085-2 | 1499 |  | - | 2002-06-24 14:24 | 25Al('07) E2B | Wire bonding repaired, noisy above 180 V | E3a | -170 | 1.5 | △ | J1
| A | 1500 |  | - | 2001-11-01 | Ｘ | Used as F2SSD | E3b | -170 | 4.72 | ☓ | ク
| B | 1500 |  | - |  | Ｘ | Dead | E2c | -140 | 4.53 | ☓ | J1
MSX25-1500-Type-2 | 2035-7 | 1476 | 280 | - | 2004/1頃 | 25Al('07) E3A | Not fully depleted (tested by Imai-san) | E1c | -200 | 3.3 | ☓ | J1
MSX25-1500-Type-2 | 2035-8 | 1471 | 280 | - | 2004/1頃 | 7Be+p | 2004/4納品 2006.11 破損 | E2b | -280 | 1.15 | ☓ | 破損
| 2347-4 | 1503 | 300 | - | 2004/1頃 | 25Al('07) E3A | Not fully depleted (tested by Imai-san) | E4a | -300 | 0.7 | ☓ | J1
| 2406-13 | 1525 | 330 | - | 2004-12-01 | 25Al('07) E1B | Wire bonding reparied, but too high current | E1b | -330 | 7.24 | ☓ | J1
| 2403-14 | 1511 | 330 | - | 2004-12-01 | Ｘ | 2005/6納品 シグナル異常？ |  |  |  | ☓ | J1
| 2403-15 | 1530 | 330 | - | 2004-12-01 | 25Al('07) E2A | Wire bonding repaired, sometimes discharges | E2a | -250 | 1.7 | △ | J1
| 2406-16 | 1527 | 330 | - | 2004-12-01 | 25Al('07) E1A | High current | E1a | -330 | 1.03 | ☓ | ?
| 2503-3 | 1507 | 310 | - | 2005 | 26Al (Jul2016) | works but high current > 9 μA |  |  |  | △ | J1
| 2503-5 | 1506 | 300 | - | 2005 | 26Al (Jul2016) | works but high current > 9 μA |  |  |  | △ | J1
| 2690-24 | 1485 |  |  |  |  | Good |  |  |  | ○ | J1
MSX25-1500-Type-9 | 3224-6 | 1489 | 280 | - | 2016 | 未使用 |  |  |  |  | ◎ | J1
20um
Design_W1-20 | 2325-4 | 20 | 2 | 16x1 | 2004 |  | 2005 納品 筑波大実験で使用 |  |  |  | ○broken (Asahi-g?) | ク
Design_W1-20 | 2326-1 | 20 | 1 | 16x1 | 2004 | 14O+a | 2005.6 納品 |  |  |  | ○ | J1
Design_W1-20 | 2340-5 | 20 | 2.5 | 16x1 | 2005 | 14O+a | 2006.5 納品 |  |  |  | ○ | J1
Design_W1-20 | 2340-2 | 20 | 2.5 | 16x1 | 2006 |  | 2007.2? 納品 |  |  |  |  | ク
Design_W1-20 | 2579-8 | 20 | 2 | 16x1 | 2006 |  | 2007.7 納品 |  |  |  |  | ク
Design_W1-20 | 2326-3 | 20 | 2? | 16x1 |  |  | 2008納品？ |  |  |  |  | ク
W1-20 | 2264-8 | 20 | 2 | 16x1 | 2008/10頃 | [6 empty] | ク
W1-20 | 2264-5 | 20 | 2 | 16x1 | 2008/10頃
Special types
S2-65 | 2410-21 | 63 | 7 | 48x15 | 2006 |  | 2007納品 |  |  |  |  | ク
S2-1000 | 2540-25 | 1000 | 150 | 48x15 | 2006 |  | 2007.7 納品 |  |  |  |  | ク
AGOR BB1 | 2602-24 | 524 | 50 | 40x40 | 2006 |  | 2007.8 納品 40mmx40mm |  |  | 0.23 |  | J1
LA_THIN | 2340-8 | 20 | 2.5 | 4x4 |  |  | 2005 おまけでもらう |  |  |  |  | ク
| 2291-12 | [5 empty] | おまけでもらう 2008.1 発見 |  |  |  |  | ク
Hamamatsu PSD
S5378-03: rear dead layer 2 um
S5378-03 | A0005 | [5 empty] | Poor resolution |  | 85 | 0.17 | △ | J1
S5378-03 | A0007 | [5 empty] | Good |  | 85 | 0.16 | ○ | J1
S5378-03 | A0010 | [5 empty] | Not fully depleted, high current |  | 100 | 0.37 | △ | J1
S5378-03 | A0012 |  | 70 |  |  |  | Good |  | 80 | 0.136 | ○ | J1
S5378-03 | A0014 |  | 70 |  |  |  | Beam hit, not fully depleted, high current |  | 100 | 0.4 | △ | J1
S5378-03 | A0015 |  | 72 |  |  |  | Not checked yet |  |  |  | ? | J1
S5378-03 | A0017 | [5 empty] | New, good |  | 80 | 0.126 | ○ | J1
S5378-03 | A0018 | [5 empty] | New, but poorer resolution? |  |  |  | ○ | J1
S5378-02: rear dead layer 20 um
S5378-02 | A0079 | [5 empty] | Noisy when biased? F2SSD |  |  |  | ○ | F2
500t: total thickness 500 um?
500t | 17
500t | 20
500t | 25