## Slide 1: CRIB Anapaw 入門
2015-2016年 山口研究室所属 坂口裕司

## Slide 2: はじめに
Anapawの経験と知識がない方を読者に想定しています。
この説明書によって、CRIBの環境におけるAnapawのためのコマンドライン上での動かし方、ヒストグラムの定義の仕方、変数の追い方の初歩が説明されています。
著者のPC環境で説明用の画像などが作られていますが、CRIBのPCと環境に大差はないので、この説明書と同じような操作でCRIBのAnapawは動くはずです。
ディレクトリ構造やファイル名やソースコードは2015年のCRIBのものを想定しています。
口伝のCRIB Anapawを文章化したもので、著者が推測しながら理解したものを多く含んでおり、間違いがある可能性が高いです。間違いを見つけたら、この説明書を訂正してもらい、代々後輩へと引き継いでもらえたら幸いです。

## Slide 3: コンテンツ
ヒストグラムを見るまで
ヒストグラムの定義
Analyzer ID, 検出器 ID, 変数 ID
anafileの構造
gateの定義
ヒストグラムの定義の具体的なやり方
analogin, anapaw, a/l, book, start, hst
コマンドの参考
ソースコード内の変数
ソースコード間にまたがる変数の追い方

## Slide 4: ヒストグラムを見るまで
端末で「analogin」と入力してエンターキーを押すと
まずAnapawシステムに入る流れを説明します。
端末から抜粋

## Slide 5: ヒストグラムを見るまで
Anapawのシステムのあるディレクトリへ入ることができます。
端末から抜粋

## Slide 6: 最初に着目すべきAnapawのディレクトリ
「ls」というコマンドによってファイルとディレクトリが端末上に表示されます。
まず着目すべきディレクトリは以下です。
rdf…ここに実験の生データが格納されています。
ana…ここに「anafile」が格納されています。このanafileによってヒストグラムが定義されます。
src…ここにソースファイルが格納されています。チャンネル、エネルギー、時間情報などの物理量の計算の指示はこのディレクトリ内にあるソースコードで行います。
ヒストグラムを見るまで

## Slide 7: ヒストグラムを見るまで
その後、「anapaw」と入力してエンターキーを押すとこの画面になります。
再度エンターキーを押すと
端末から抜粋

## Slide 8: ヒストグラムを見るまで
この様なウィンドウが開きます。
端末でコマンドを入力し、結果のヒストグラムが
このウィンドウに表示されます。
これでAnapawシステムに入った状態です。
パソコン画面から抜粋

## Slide 9: ヒストグラムを見るまで
「a/l 解析するファイル名」 でLoopするファイルを選択します。
(オンライン解析ならファイル指定なし）
「book anafile名」 でanafileを選択します。
「start」
でLoop開始です。
Loop…それぞれの検出器に対応する物理量を表す変数を計算し、ヒストグラムに詰める作業を繰り返すこと
ここからはヒストグラムを見るまでの流れを説明します。
端末から抜粋

## Slide 10: ヒストグラムを見るまで
Loopが進むごとに数字が上がっていきます。最後までいけば勝手にLoopは止まります。エンタキーで途中で止めることもできます。
「i」
でanafileで定義したヒストグラムのID（HID）が表示されます。
端末から抜粋

## Slide 11: ヒストグラムを見るまで
「i」で表示されたヒストグラムの中から目的のヒストグラムを選び、
「ht HID」
でウィンドウにヒストグラムが表示されます。
端末から抜粋

## Slide 12: コマンドの参考
コマンドを調べるにはRiken RIBF のチュートリアルが参考になります。
https://ribf.riken.jp/RIBFDAQ/index.php?plugin=attach&refer=Tools%2FAnalysis%2FANAPAW%2FTutorial&openfile=riken_guide.pdf
日本語のサイトも参考になります。
http://be.nucl.ap.titech.ac.jp/~sako/ANAPAW/ANAPAW_command.html
目的に応じて必要なコマンドを調べて端末から入力してみましょう。
xf, opt logz, opt linz, xsta, hcut, prx…
ヒストグラムを見るまで

## Slide 13: ヒストグラムを定義する
ヒストグラムを自分で定義するには
・anafileに必要となる Analyzer ID, 検出器 ID, 変数 ID を把握すること
・anafileの構造を把握すること
・gateの定義の仕方を把握すること
・ヒストグラムの定義の仕方を把握すること
が必要です。

## Slide 14: Analyzer ID
検出器などで測定した物理量は用途別にディレクトリ「src」のenc_psd.f, enc_ppac.f等のソースコード内部の変数として扱われています。
ソースコード には１つずつAnalyzer IDが割り当てられています。
anafileでヒストグラムを定義するのに目的のソースコードのAnalyzer IDは何なのか調べたいとき、または別の人が書いたanafileのAnalyzer IDがどのソースコードを意味するのかを調べたいときは、ディレクトリ「src」内にある「usersrc.f」を参照してください。
ヒストグラムを定義する

## Slide 15: Analyzer IDとソースコード
usersrc.f 一部抜粋
Analyzer IDは、２
ソースコード
「enc_ppac.f」
が対応する。
ヒストグラムを定義する
usersrc.fを見てみると、図のようになっています。

## Slide 16: 検出器 ID, 変数 ID
ソースコードには、検出器それぞれに割り当てられたIDと、検出器からの測定値由来の変数それぞれに割り当てられたIDが記載されています。
ヒストグラムを定義する

## Slide 17
enc_ppac.f 一部抜粋
F3チェンバーのPPACaという
検出器 IDは、1
X (mm)という
変数 IDは、24
ヒストグラムを定義する
検出器 ID, 変数 IDとソースコード
検出器 IDと変数 IDは通常ソースコードの上部に記載されています。
enc_ppac.fを見てみると図のようになっています。

## Slide 18: anafileの構造
anafileの構造は
.Analyzer IDの指定部
.xygateのファイルの指定部
.gateの定義部
.ヒストグラムの定義部
となっています。
ヒストグラムを定義する
あるanafileを見ながら具体的な構造と文法を見ていきましょう。
・gate…ヒストグラムに入れるイベントの選別作用
gateをかけることで特定の領域内の変数を伴うイベントのみがヒストグラムに詰められます。
・xygate…2次元プロット上でのgate
「hcut」というコマンドを参照してください。

## Slide 19: anafileの構造
ヒストグラムを定義する
①.Analyzer ID の指定部
②. xygate のファイルの指定部
③. gateの定義部
あるanafileから抜粋
④. ヒストグラムの定義部
③. gateの定義部
と
④. ヒストグラムの定義部
での決まりを理解すれば大体のことができるので、この二つを以下で説明します.

## Slide 20
ヒストグラムを定義する
gateの定義
作成されるgateのIDをここで指定する。
Analyzer ID, 検出器 ID, 検出器 ID, 変数 ID
という並び
gateの対象となる変数をこれによって指定している。
該当する変数のgateをかける範囲。
ここでは1.5~2.5となる。
あるanafileの一部抜粋
③. gateの定義部での数字にはそれぞれ意味があり、書く順番にも決まりがあります。
画像をもとに説明します。

## Slide 21
上に挙げたやり方で作られたgateから
or や and をとった新しいgateを作ることができます。
or で新しいgateを作る。
新しいgate ID
or をとるgate ID
and で新しいgateを作る。
新しいgate ID
and をとるgate ID
ヒストグラムを定義する
gateの定義
あるanafileの一部抜粋
作られたgateは④. ヒストグラムの定義部に組み込まれ、ヒストグラムにイベントが詰め込まれていく際に作用します。

## Slide 22
ヒストグラムを定義する
ヒストグラムの定義
あるanafileの一部抜粋
④. ヒストグラムの定義部は図のように「hst1」から始まる１次元ヒストグラムの定義部と、「hst2」から始まる２次元ヒストグラムの定義部に分かれています。
図のようにそれぞれ意味のある数字を順番通りに並べていくと、ヒストグラムの定義ができます。以下数字の意味と順番を解説します。

## Slide 23
ヒストグラムを定義する
ヒストグラムの定義
あるanafileの一部抜粋
gate ID
ここでgateを指定できる
ヒストグラムに詰める変数の指定。
Analyzer ID, 検出器 ID, 検出器 ID, 変数 ID の順
ヒストグラムの形の定義
bin数, 最小値, 最大値 の順
ヒストグラムの名前
１次元ヒストグラム

## Slide 24
ヒストグラムを定義する
ヒストグラムの定義
２次元ヒストグラム
横軸の定義
数字の意味と順番は１次元のものと同じ。
縦軸の定義
数字の意味と順番は１次元のものと同じ。
あるanafileの一部抜粋
exit がanafileの終わりを意味しています。以降が無視されるので、デバッグなどにも活用することができます
「book」というコマンド入力の際に書き換えたanafileを指定しLoopすれば、目的のヒストグラムを得ることができます。

## Slide 25
解析の為には、エネルギーなどの測定値、に由来する変数を計算する必要があります。
その計算の為には変数の追い方を把握する必要があり、その初歩を説明します。
ソースコード内の変数

## Slide 26
ソースコード内の変数
測定値由来の変数はAnapawでは「val1」や「val2」などと名付けられた配列でソースコード間で共有されています。（恐らく）
enc_recoil.fを見てみると図のような記載があります。
enc_recoil.fから抜粋
「val1にはenc_psd.fで計算されている変数が、
val2にはenc_psd_vme.fで計算されている変数が格納されている。」という意味です。

## Slide 27
ソースコード内の変数
enc_recoil.fから抜粋
val1,2は配列であり、どの要素がどの測定値由来の変数に該当するのかを把握する必要があります。
enc_recoil.fを見てみると
図のようにval1(5,151)などと記載されています。
このval1(5,151)が何の物理量を表しているかを調べるやり方を説明します。

## Slide 28
ソースコード内の変数
enc_psd.fから抜粋
val1(5,151)の「5,151」という数字は変数 IDと関係しており、変数 IDは通常ソースコードの上部に記載されていると上で説明しました。enc_recoil.fの中ではval1はenc_psd.fから来た配列でした。enc_psd.fの上部を見てみると図のようになっています。
「val1(5,151)」の「5」に対応するのが恐らく「Word#」で「5」は「Ecal_max」です。
要素を表す左側の数字はこの「Word#」のようです。
「151」に対応するのが変数 IDである「151」で「Strip with highest pulse height (PSD1-x)」であり、val1(5,151)は「PSD1-xのストリップの中で最も高いエネルギーを表している。」と推定できます。

## Slide 29
ソースコード内の変数
ソースコード上部に載っているコメントアウトされた文をもとにして変数の追い方を説明しましたが、ＣＲＩＢのソースコードは色々な人が書き換えるので、コメントアウトの文と実際の変数が対応していない可能性があります。
コメントアウトの文を参考にしながらコードを読んでいき、本当に対応しているのか、確認をしておきましょう。
ソースコードを書き換えた場合、コンパイルしなければ変更が反映されません。Anapawのmakeは「makeana」です。

## Slide 30
ソースコードで目的の物理量を計算できるようになり、anafileでヒストグラムの定義ができるようになり、コマンドライン上でAnapawを操作できるようになれば、Anapawでの解析の初歩はできるようになったといえます。
実際のデータを自分の頭を使い解析していき、わからないことは調べ、覚えていくことでAnapawを使いこなせるようになると思います。

## Slide 31: Anapawインストールの参考
CRIBに在籍していたDaid KahlのWebサイトにAnapawのインストール方法が載っています。
http://www.cns.s.u-tokyo.ac.jp/~daid/physix/anapaw.html
CRIBで実験したDaheeがAnapawのインストールを文章にまとめてくれたものを、この説明書と同じディレクトリに置いておきます。
著者はDaheeのやり方が上手くいきました。それでもなお、フォントのバグ、hcutのバグ、のデバッグが必要みたいです。
デバッグができた方は是非文章化してこの説明書に加えてください。